## 封-1 预算清单封面
东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目
预算项目清单
建设单位: |  | 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处
（单位盖章）
:
（单位盖章）
年 月 日
封-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  | 第1页 共1页
一、项目概况：本项目为东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 ，主要建设内容包含：新建硅PU场地、新建膜结车棚、庭院灯安装和水电改造等。 二、编制依据 （二）工程量清单：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2024）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2024）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。 （三）计价定额：2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古工程消耗量定额》。 （四）《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年（广西壮族自治区建设工程费用定额）的通知》（桂建标〔2016〕16号）。 （五）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。 （六）人工费按《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)计取。 （七）《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。 （八）材料价格：参照2025年第9期《东兴市建设工程造价信息》，不足部分参照同期《南宁市建设工程造价信息》及市场综合询价。 （九）本项目采用一般税法计算。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项项目名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑与装饰工程
1.2 | 安装工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位项目名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑与装饰工程
1.2.1 | 电气工程
1.2.2 | 给排水工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑与装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑与装饰工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整花岗岩铺设场地 |  | 8.64
2 | 010101004001 | 机械挖基坑、沟槽土方 三类土 深1.8米 |  | 106.64
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 三类土 部位：水沟 |  | 40.46
4 | 010102001001 | 机械挖一般石方 较硬岩 运距暂按5KM |  | 2.18
5 | 010103001001 | 回填原土 压实度达设计要求 部位：车棚基础、水沟 |  | 94.34
6 | 010103002001 | 余方弃置 运距暂按5KM |  | 56.44
| 0116 | 拆除工程
7 | 011602001001 | 拆除原有场地 150厚C25混凝土 部位：翻新部分、场地一 |  | 33.96
8 | 040204002001 | 植草砖人工拆除 |  | 87.53
9 | 010103002002 | 废渣弃置（混凝土和碎石层） 部位：翻新部分、场地一 运距暂按5KM |  | 93.25
10 | 011602001002 | 拆除原有场地 部位：新建水沟处 |  | 14.66
| 0104 | 砌筑工程
11 | 010401014001 | 排水沟 C20预制钢筋砼盖板 20厚1：3水泥砂浆抹面 M5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖 100厚C10混凝土 素土夯实,压实度＞0.93 | m | 97.73
12 | 010401011001 | 沉沙井 C20预制钢筋砼盖板 20厚1：3水泥砂浆抹面 M5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖 100厚C10混凝土 素土夯实,压实度＞0.93 | 座 | 1
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010501001001 | 车棚基础垫层 C20商品混凝土(非泵砼) |  | 2.85
14 | 010501003001 | 独立基础 部位：车棚 C30商品混凝土(非泵砼) |  | 14.56
15 | 010503001001 | 基础梁 部位：车棚 |  | 1.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
C30商品混凝土(非泵砼)
16 | 010502001001 | 矩形柱 部位：车棚 C30商品混凝土(非泵砼) |  | 3.14
17 | 桂010507008001 | 150厚C25地面 部位：翻新部分、场地一 |  | 236.10
18 | 010103001002 | 15CM厚碎石垫层 部位：翻新部分 |  | 28.65
19 | 010103001003 | 12CM厚碎石垫层 部位：场地一 |  | 5.41
20 | 010103001004 | 人工打夯 原土 部位：翻新部分、场地一 |  | 226.40
21 | 010507007001 | C40无收缩混凝土二次浇筑 部位：车棚柱脚包边 |  | 0.66
22 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.465
23 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 1.869
| 0106 | 金属结构工程
24 | 01B002 | 膜结构车棚安装 钢架BH(250~650)x140x6x8，Q235B 撑杆φ114x4.0，Q235B 膜材采用:pvdf双表亚克力布,1150g膜材 | m2 | 121.10
| 0111 | 楼地面装饰工程
25 | 011101001001 | 20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  | 191.00
26 | 桂011104006001 | 7厚硅PU面层 含混凝土基层修补 部位：场地一、场地二 |  | 720.27
27 | 010904004001 | 20mm分隔缝 部位：翻新部分、场地一 | m | 39.00
| 0402 | 道路工程
28 | 040204002002 | 停车棚植草砖修复 |  | 87.53
29 | 040204004001 | 路缘石铺设 600*400*120成品混凝土路缘石 | m | 47.10
30 | 040204002003 | 花岗岩石板步道 规格：60*800*300 60厚粗砂 150厚碎石粉层，加7%水泥 素土夯实 |  | 8.64
31 | 040204002004 | 20厚花岗岩铺设 20厚芝麻灰火烧面花岗岩铺面,水泥浆擦缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 原有混凝土/红砖面(凿毛) |  | 92.92
32 | 050201002001 | 20厚花岗岩铺设（台阶） 20厚芝麻灰火烧面花岗岩铺面,水泥浆擦缝 |  | 12.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 原有混凝土/红砖面(凿毛)
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
33 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 |  | 6.76
34 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 |  | 31.00
35 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 |  | 14.40
36 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 |  | 16.15
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
37 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
电气工程
分部分项工程
分部工程
38 | 030404017001 | 电表箱 | 台 | 2
39 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 PC25 | m | 79.59
40 | 030411004001 | 管内穿线 铜芯导线 BV-6m | m | 66.00
41 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯导线 BV-4m | m | 105.00
42 | 030411003001 | 桥架 CT150*400 | m | 23.80
43 | 030411004003 | 电力电缆沿桥架敷设 YJV-4X25+16 | m | 23.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
44 | 030411004004 | 电力电缆沿桥架敷设 ZR-BV-5x16 | m | 20.00
45 | 030108001001 | 工业排风机 功率 0.37kW, 排风量: 2000m3/h ,方 形(尺寸: 800*800*350 ) | 台 | 3
| 0408 | 路灯工程
46 | 030411004005 | 电力电缆 ZR-YJV-3*2.5m | m | 50.00
47 | 030412008001 | 庭院灯 电压 220V ,功率 40W ,光源 LED 灯,色温 3500K H=3.5 | 套 | 2
48 | 桂030413011001 | 庭院灯基础 | 座 | 2
49 | 桂030413011002 | 太阳能路灯基础 | 座 | 10
50 | 030409001001 | 热镀锌角钢接地极 5*50*50*1800 | 根 | 2
51 | 030412008002 | 太阳能路灯安装 60WLED太阳能、杆高6米 灯杆为一次成型圆锥型杆,钢板采用SG400板,钢板厚度为4mm;底座钢板厚度20mm 灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象 | 套 | 6
52 | 030412008003 | 太阳能路灯安装 60WLED太阳能、杆高4米 灯杆为一次成型圆锥型杆,钢板采用SG400板,钢板厚度为4mm;底座钢板厚度20mm 灯杆内外表面均需热镀锌处理后喷白色防紫外线塑层装饰,要求表面光洁圆滑,无针孔蜂窝、无流挂、无剥落现象 | 套 | 4
53 | 030409001002 | 接地极 镀锌角钢L50*5,L=2500 | 根 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
给排水工程
分部分项工程
分部工程
54 | 031003013001 | 水表 DN25 | 组 | 10
55 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | 个 | 10
56 | 031001006001 | PP-R给水管 DN15 | m | 8.00
57 | 031003013002 | 水表 DN50 | 个 | 1
58 | 031003001002 | 截止阀 DN50 | 个 | 2
59 | 030603002001 | 电磁阀 I100DVF+PVBSTD | 台 | 2
60 | 031001006002 | PP-R给水管 DN50 | m | 167.25
61 | 桂031010001001 | 喷头 1812+RVAN24-360+1/2"SA | 个 | 19
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
建筑与装饰工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
建筑与装饰工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 559.94 | 50.39 | 610.33
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 74.45 | 6.7 | 81.15
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 29.55 | 2.66 | 32.21
| 合计 | 663.94 | 59.75 | 723.69
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额(元) | 备注
建筑与装饰工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-11-4 计日工表
计 日 工 表
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
建筑与装饰工程
2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
电气工程
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
给排水工程
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
总计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.表中计日工在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含计日工增值税进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-4

## 表-11-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 不含税金额(元)
建筑与装饰工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：表中金额不含建筑服务增值税。
表-11-5

## 表-20 (合并)允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5 | 3265
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5 | 3044
3 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5 | 394
4 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 394
5 | 砂（综合） |  |  | 5 | 150
6 | 中砂 |  |  | 5 | 155
7 | 粗砂 |  |  | 5 | 150
8 | 碎石(综合) |  |  | 5 | 92
9 | 6*300*800花岗岩 |  |  | 5 | 106
10 | 20厚芝麻灰火烧面花岗岩 |  |  | 5 | 86
11 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  | 5 | 748
12 | 混凝土预制块路缘石 | m |  | 5 | 27
13 | 预拌普通混凝土 C10(非泵砼) |  |  | 5 | 379
14 | 预拌普通混凝土 C20(非泵砼) |  |  | 5 | 398
15 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 427
16 | 预拌普通混凝土 C25(非泵砼) |  |  | 5 | 408
17 | 预拌普通混凝土 C30(非泵砼) |  |  | 5 | 417
18 | 7厚硅PU面层 材料费 |  |  | 5 | 115
19 | 膜结构车棚安装 材料费 | m2 |  | 5 | 420
20 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.19
21 | 斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg |  | 5 | 7.9
22 | 水泥(综合) | kg |  | 5 | 0.47
23 | 砂(综合) | kg |  | 5 | 0.1
24 | 碎石(综合) |  |  | 5 | 116.5
25 | 砖、混凝土结构暗配 PC25 | m |  | 5 | 2.21
26 | 4米太阳能路灯 | 套 |  | 5 | 1200
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
27 | 庭院灯 | 套 |  | 5 | 445
28 | 热镀锌角钢接地极 5*50*50*1800 | 根 |  | 5 | 22.76
29 | 接地极 | 根 |  | 5 | 36
30 | 电表箱 | 台 |  | 5 | 569
31 | 一类费用 | 元 |  | 5 | 1
32 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t |  | 5 | 3106
33 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t |  | 5 | 2885
34 | 管内穿线 铜芯导线 BV-6m | m |  | 5 | 4.82
35 | 管内穿线 铜芯导线 BV-4m | m |  | 5 | 2.85
36 | 电力电缆沿桥架敷设 YJV-4X25+16 | m |  | 5 | 9.97
37 | 电力电缆 ZR-YJV-3*2.5m | m |  | 5 | 7.14
38 | 桥架 CT150*400 | m |  | 5 | 112
39 | 工业排风机 | 台 |  | 5 | 1045
40 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.73
41 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m |  | 5 | 0.13
42 | 丙酮 | kg |  | 5 | 9.73
43 | 粘合剂 | kg |  | 5 | 11.75
44 | PP-R给水管 DN15 | m |  | 5 | 1.72
45 | PP-R给水管 DN50 | m |  | 5 | 24.42
46 | 镀锌活接头 DN25 | 个 |  | 5 | 3.9
47 | 钢制活接头 DN25 | 个 |  | 5 | 3.01
48 | 钢制活接头 DN50 | 个 |  | 5 | 8.41
49 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个 |  | 5 | 1.82
50 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个 |  | 5 | 30.09
51 | 闸阀 Z15T-10 DN50 | 个 |  | 5 | 67.26
52 | 截止阀 DN25 | 个 |  | 5 | 22
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
项目名称：东兴口岸国际道路运输管理处训练场地、停车位遮阳棚制作安装等维护改造项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
53 | 截止阀 DN50 | 个 |  | 5 | 40
54 | 水表 DN25 | 个 |  | 5 | 75
55 | 水表 DN50 | 个 |  | 5 | 204
56 | 接地线 BV-5.5～16 | m |  | 5 | 8.35
57 | 喷头 | 个 |  | 5 | 34
58 | 水 |  |  | 5 | 3.34
59 | 其他材料费 | 元 |  | 5 | 0.9
60 | 阀门检查接线 电磁阀 主材费 | 台 |  | 5 | 79
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20